## Info (hidden)
PO
0
LNK防火012.xlsm
12
4
1,2,10,11
0
3
1
0
1
実行済み

## 01#P是正計画報告書 (hidden)
年 月 日
池田市消防長 様
改善(計画)報告書
|  | 所在地 |  | 池田市新町１０番９号
|  | 名称 |  | Ｒｉｔｚ ＳＱＵＡＲＥ Ｇｒａｎ Ｑｂｅ
職・氏名
令和６年４月２２日付で指示のあった不備事項についての改善計画（結果）
については、次のとおりです。
不備事項 |  |  |  |  | 改修状況(計画)の内容 |  |  | 改修(計画)日 ※
1 | 消防用設備等の自主点検未実施 | [6 empty] | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
2 | 消防棒用設備等の点検未実施 | [6 empty] | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
3 | 防火対象物点検結果未実施 | [6 empty] | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
4 | 消火器一部未設置 | [6 empty] | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
5 | 消火器設置数不足（１Fエントランス） | [6 empty] | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
6 | 消火器失効（２階廊下） | [6 empty] | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
受付欄※※ | [5 empty] | 経過欄※※
備考
※印の欄については、該当の□にレを付けること。
※※印の欄は、記入しないこと。

## 01#是正計画報告書_bak (hidden)
年 月 日
池田市消防署長 様
住所
氏名
電話
改善計画（結果）書
所在地 |  |  | 池田市新町１０番９号
名称 |  |  | Ｒｉｔｚ ＳＱＵＡＲＥ Ｇｒａｎ Ｑｂｅ
査察日 |  |  | 令和6年4月22日
令和６年４月２２日付で指示のあった不備事項についての改善計画（結果）
改善計画（結果）については、次のとおりです。
№ | 不備事項及び改善計画（結果）
1 | 防火・防災管理
消防用設備等の自主点検未実施
改善計画（結果）
2 | 防火・防災管理
消防棒用設備等の点検未実施
改善計画（結果）

## 02#P是正計画報告書２Ｐ目 (hidden)
不備事項 |  |  | 改修状況(計画)の内容 | 改修(計画)日 ※
| 7 | 消火器標識なし |  | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
| 8 | 消火器標識脱落（３階廊下） |  | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
| 9 | 障害物による避難障害（３階踊り場） |  | 年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画
年 月 日
□改修済み・□改修計画

## 10#L (hidden)
1 | 防火・防災管理 | 消防用設備等の自主点検未実施
2 | 防火・防災管理 | 消防棒用設備等の点検未実施
3 | 防火・防災管理 | 防火対象物点検結果未実施
4 | 点検報告 | 消火器一部未設置
5 | 点検報告 | 消火器設置数不足（１Fエントランス）
6 | 点検報告 | 消火器失効（２階廊下）
7 | 点検報告 | 消火器標識なし
8 | 点検報告 | 消火器標識脱落（３階廊下）
9 | 消防活動上必要な施設 | 障害物による避難障害（３階踊り場）

## 11#W (hidden)
Ｒｉｔｚ ＳＱＵＡＲＥ Ｇｒａｎ Ｑｂｅ
池田市新町１０番９号
令和 | 令和6年4月22日
6
4
22
令和 | 令和６年４月２２日
6
4
22 | 令和６年４月２２日付で指示のあった不備事項についての改善計画（結果）
100
0
100
0001

## D01 (hidden)
1 | 1 | 3
| 管轄署(査察) | 台帳番号1(査察) | 台帳番号2(査察)
1 | 100 | 000 | 0001
$IMG:

## DA01 (hidden)
1 | 0 | 3
| 管轄署(査察) | 台帳番号1(査察) | 台帳番号2(査察)
1 | 100 | 000 | 0001

## D02 (hidden)
1 | 1 | 1
台帳番号1(査察)
1 | 000
$IMG:

## DA02 (hidden)
1 | 0 | 1
台帳番号1(査察)
1 | 000

## D10 (hidden)
2 | 9 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0
| 指摘SEQ(査察指摘) | 指摘大分類(査察指摘)名称 | 指摘事項(査察指摘)
1 | 1 | 防火・防災管理 | 消防用設備等の自主点検未実施
1 | 2 | 防火・防災管理 | 消防棒用設備等の点検未実施
1 | 3 | 防火・防災管理 | 防火対象物点検結果未実施
1 | 4 | 点検報告 | 消火器一部未設置
1 | 5 | 点検報告 | 消火器設置数不足（１Fエントランス）
1 | 6 | 点検報告 | 消火器失効（２階廊下）
1 | 7 | 点検報告 | 消火器標識なし
1 | 8 | 点検報告 | 消火器標識脱落（３階廊下）
1 | 9 | 消防活動上必要な施設 | 障害物による避難障害（３階踊り場）
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
$IMG:

## DA10 (hidden)
2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 34
| 指摘SEQ(査察指摘) | 指摘大分類(査察指摘)名称 | 指摘事項(査察指摘)
1 | 1 | 防火・防災管理 | 消防用設備等の自主点検未実施
1 | 2 | 防火・防災管理 | 消防棒用設備等の点検未実施
1 | 3 | 防火・防災管理 | 防火対象物点検結果未実施
1 | 4 | 点検報告 | 消火器一部未設置
1 | 5 | 点検報告 | 消火器設置数不足（１Fエントランス）
1 | 6 | 点検報告 | 消火器失効（２階廊下）
1 | 7 | 点検報告 | 消火器標識なし
1 | 8 | 点検報告 | 消火器標識脱落（３階廊下）
1 | 9 | 消防活動上必要な施設 | 障害物による避難障害（３階踊り場）

## D11 (hidden)
1 | 1 | 15
| 管轄署(敷地) | 台帳番号2(敷地) | 所在地 名称(敷地) | 所在地-1(敷地) | 名称(表示) | 管轄署(査察) | 表示台帳番号(査察) | 査察日(元号)名称 | 査察日(年) | 査察日(月) | 査察日(日) | 通知交付(元号)(詳細)名称 | 通知交付(年)(査察詳) | 通知交付(月)(査察詳) | 通知交付(日)(査察詳)
1 | 100 | 0001 | Ｒｉｔｚ ＳＱＵＡＲＥ Ｇｒａｎ Ｑｂｅ | 池田市新町１０番９号 |  | 100 | 0 | 令和 | 6 | 4 | 22 | 令和 | 6 | 4 | 22
$IMG:

## DA11 (hidden)
1 | 0 | 15
| 管轄署(敷地) | 台帳番号2(敷地) | 所在地 名称(敷地) | 所在地-1(敷地) | 名称(表示) | 管轄署(査察) | 表示台帳番号(査察) | 査察日(元号)名称 | 査察日(年) | 査察日(月) | 査察日(日) | 通知交付(元号)(詳細)名称 | 通知交付(年)(査察詳) | 通知交付(月)(査察詳) | 通知交付(日)(査察詳)
1 | 100 | 0001 | Ｒｉｔｚ ＳＱＵＡＲＥ Ｇｒａｎ Ｑｂｅ | 池田市新町１０番９号 |  | 100 | 0 | 令和 | 6 | 4 | 22 | 令和 | 6 | 4 | 22

## C01#P是正計画報告書
様式第２号（表）
令和 年 月 日
池田市消防長 様
改善報告書
| 所在地 |  | 池田市
名称
職・氏名
令和 年 月 日付で指示のあった不備事項についての改善計画（結果）
については、次のとおりです。
不備事項 |  |  |  | 改修状況(計画)の内容 |  |  | 改修(計画)日 ※
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
受付欄※※ |  |  |  |  | 経過欄※※
備考
※印の欄については、該当の□にレを付けること。
※※印の欄は、記入しないこと。

## C02#P是正計画報告書２Ｐ目
様式第２号（裏）
不備事項 |  | 改修状況(計画)の内容 | 改修(計画)日 ※
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画
令和 年 月 日
□改修済み・□改修計画