消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、　　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行う。

- 消防計画の作成、変更及び提出（改正の都度）

(2) 消火、通報及び避難誘導等の訓練の実施並びに消防機関への指導要請

(3) 消防用設備の点検、整備の実施及び監督並びに消防機関への報告

(4) 建築物、火気使用設備器具、その他火災予防上留意しなければならない施設の検査の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 消防用設備の設置位置及び発災時の避難経路を明示した図面の作成及び周知徹底

(7) 自衛消防隊の編成及び任務分担の周知徹底

(8) 法令に基づく関係機関に対する報告及び届出等

(9) 管理権原者に対する助言及び報告並びにその他の防火管理上必要な業務

（火元責任者の指定）

第４条　火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を次のように定め任務分担を指定する。

| 火 元 責 任 者 | 担 当 場 所 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 吸殻及び火気使用設備器具の管理 - 電気設備器具の安全確認 - 消火器等の管理 - 避難通路の確保 - 地震時の出火防止 その他（ ） ( ) |

（火災予防上の遵守事項）

第５条　火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確

認する。

(2)火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓をしておく。

(3)灰皿、吸殻の後始末を完全にする。

(4)廊下、階段、通路、出入口等その他避難のために使用する施設には、避

難の妨害となる設備、物品を置かない。又、避難口等は、容易に開放でき

るようにしておく。

(5)消防設備等の周囲には、装飾等をしない。

(6)火災を発見した場合は、消防機関（１１９）に通報するとともに防火管

理者に連絡し、定められた任務分担により適切な行動をとる。

(7)喫煙は、指定した場所で行う。

（自主点検・法定点検）

- 建物等の自主点検及び消防用設備等の法定点検は、次により実施する。

(1)建物及び消防用設備等の自主点検は、毎月　　日に　　　　　　が実施し、火気使用設備器具は、毎終業時に火元責任者が実施する。

- 消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　に委託して機器点検を６か月ごとに、総合点検を年１回実施する。

（結果の記録及び報告）

第７条　建物等の自主点検の結果は、「自主点検記録表」に記録しておくとともに消防用設備等の法定点検結果については、　　年に１回池田市消防長に報告する。また、不備欠陥を認めたときは、早急にその是正を図る。

（自衛消防組織と任務分担）

第８条　　　　　　　　　　　の自衛消防組織として、　　　　　　　を隊長

とし、次の任務分担により自衛消防隊を編成する。

| 役 割 | 担 当 者 | 活 動 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 指 揮 | 自衛消防隊長 ( ) | ・隊員を指揮し、避難誘導及び火災の拡大防止にあたるとともに火災の状況及び逃げ遅れ者の有無等について、消防隊に報告すること。 |
| 通 報 | 火災発見者 及び 通報連絡班(員) ( ) | - 消防機関への通報又はその確認を行うこと。 - あらゆるものを活用し、発災を知らせるとともに消防隊への情報の提供を行うこと。 |
| 消 火 | 火災発見者 及び 初期消火班(員) ( ) | ・消火器等を用いて初期消火活動を行うこと。 |
| 避難誘導 | 避難誘導班(員) ( ) | ・近隣者に大声で避難の方向を指示し建物 の外へ誘導する。 ・避難状況を指揮者に連絡する。 |
| - その他地震、ガス漏れ事故等における活動 ガス漏れ事故にあっては、ガス会社( ℡ )へ連絡するほか、火災の発生に備えるとともに負傷者の救出、救護に努めること。 |  |  |

（震災予防措置）

- 地震時の災害の発生を予防するため第４条から第７条に定めるほか、次のことを行うものとする。

  - 建物及び建物に付随する施設物(看板、窓枠等)の倒壊、転倒、落下等の防止措置

  - 火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置等の作動状況の検査

  - 危険物類の転倒、落下、浸水等による発火防止の措置

（地震時の活動）

第10条  地震時の活動は、第８条に準じて行うほか次によるものとする。

(1)防火管理者は、火元責任者を指揮し、火気使用設備器具からの出火防止措置を行うこと。

(2)避難は防災関係機関の避難命令又は,自衛消防隊長の判断により開始する。

(3) ア　避難にあっては、身の安全を確保した後、混乱防止、屋外への安全誘導に全力をあげること。

イ　自衛消防隊長は、一時避難地　　　　　　　　に避難誘導するときは、避難誘導班（員）と協力して行う。

（防災教育の実施）

第11条  防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

(1)建物関係者に対する教育は、定期的に実施するものとする。

(2)新入社員,新入居者に対する教育は、入社時入居時に実施するものとする。

(3)防災教育の内容は、次によるものとする。

ア　消防計画の周知徹底        イ　火災予防上の遵守事項

ウ　震災対策に関する事項      エ　ガス漏れ事故防止対策に関する事項

オ　防火管理業務に関する各自の任務及び責任の周知徹底

カ　その他火災予防上必要な事項

（訓練）

第12条  防火管理者は、有事に際し被害を最小限にとどめるため、災害現象に対応した措置を迅速、適切に行動できるよう次により、消防訓練を実施し、技術の練成を図るものとする。

| 訓練種別 |  | 実施月 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 月 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を要請すること。 |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 | 消火器具の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 |
|  | 通報訓練 | 月 | 消防機関(119)への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 | 月 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図る。 |

尚、訓練の結果については記録し保存しておくこと。

附則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

追記

（防火管理業務の一部委託）

この計画に基づく防火管理業務の一部委託の有無

□　委託有　　　　　　　□　委託無

一部委託がある場合は、別紙様式第１号のとおりとする。

避　難　経　路　図

各階毎の平面図（階段、誘導灯、消火器等の位置を明示した図面）

様式第１号

防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況

(　　　年　　月　　日)

| 防火対象物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権限者氏名 |  |  |  |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |
| 受託者の 氏名及び住所 |  | 名 称 代 表 者 所 在 地 （℡ ） |  |
|  |  | 担当事務所 名 称 代 表 者 所 在 地 （℡ ） |  |
|  |  | 教育担当者氏名 講習受講機関名 修了 |  |
| 方式 |  | □常駐方式 □巡回方式 □遠隔移報方式 |  |
| 受託者の 行う防火 管理業務 の方法 | 常駐方式 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の区域 □全 域 □一 部（ ） 委託する時間帯 |  |
|  | 巡回方式 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 □全 域 □一 部（ ） 委託する時間帯 |  |
|  | 遠隔移報方式 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 □全 域 □一 部（ ） 委託する時間帯 |  |
| 受託者の行う 防火管理業務 の範囲 |  |  |  |

（注）

受託者の行う防火管理業務の範囲については、その業務を具体的に列記すること。

- 常駐方式

・火気使用個所の点検等監視業務

・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

・火災が発生した場合の初動措置（初期消火、通報連絡及び避難誘導）

・周囲の可燃物の管理

・その他

- 巡回方式

・巡回による火気使用個所の点検等監視業務

・火災が発生した場合の初動措置（初期消火、通報連絡）

・周囲の可燃物の管理

・その他

- 遠隔移報方式

・火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

・火災が発生した場合の初動措置（初期消火、通報連絡）

・その他