少量危険物屋内タンク貯蔵構造設備明細書

| 事業の概要 |  |
| --- | --- |
| 室の構造 タンク専用 | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 |  | 床 |  |
|  |  | その他の壁 |  | 出入口 |  |
|  | 屋 根 |  | その他 |  |
| 建造物の一部にタンク専用室を設け る場合の建築物の 構造 | 階数 |  | 設置階 |  | 建築面積 | ｍ2 |
|  | 建造物の構造概要 |  |
| タンクの構造・設備 | 形 状 |  | 常圧・加圧( kgf/㎝2) |
|  | 寸 法 |  | 容量 |  |
|  | 材質、板厚 |  |
|  | 通 気 管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 ㎜ kgf/㎝2 |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作 動 圧 |
|  |  |  |  | kgf/㎝2 |
|  | 液量表示装置 |  | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
| 注入口の位置 |  | 注入口付近の設置電極 |  |
| ポンプ設備の概要 |  |
| 採光・照明設備 |  |
| 吸気設備 |  | 排気設備 |  |
| 配 管 |  |
| 消火設備 |  | 警報設備 |  |
| 工事請負者 住所 氏名 |  |

１　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建造物の構造は、該当する

場合のみ記入すること。