(協議様式３)

地域密着型　通所介護施設整備チェックリスト

| 事業所名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 居 室 等 | 項 目 | チェック欄 |  |
|  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 | ①日照・採光・通風・適温保持等、利用者の保健衛生に関して配慮している。 ②バリアフリーに配慮した施設としている。 ③災害等非常時の避難経路（最低2方向）を確保している。 ④手摺は廊下、食堂及び機能訓練室等に、適切に設けている。 ⑤２階以上で事業を実施する場合、専用のエレベーターを確保している。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 玄関及び 廊 下 | ①段差解消、スロープの設置など高齢者の利便性や安全に配慮している。 ②車椅子・歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されている。 | □ □ | □ □ |
| 食堂及び 機能訓練室 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮している。 ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質にしている。 ③洗面台は自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものにしている。 ④洗面台に共用タオルを取り付けていない。 ⑤石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとっている。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 静 養 室 | ①食堂・機能訓練室から見渡せる構造としている。 ②複数の人が同時に利用できるようにしている。 ③適切な場所に「緊急呼び出し」等を設置している。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 相 談 室 | ①プライバシーに配慮された構造としている。 | □ | □ |
| 浴 室 設備 （ 有・無 ） | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はない。 ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないようカーテン等を設けている。 ③脱衣室・浴室内の適切な場所に「緊急呼び出し」等を設置している。 ④洗い場・浴槽に適切な場所に手すり等を設置している。 ⑤やけど予防の対策（お湯の温度設定等）をとっている。 ⑥療養型の場合は、ストレッチャー等を使用した状態で入浴できる。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 厨 房 食事提供 （ 有・無 ） 設備（ 有・無 ） 調理（ 有・無 ） | ①火気使用部分は不燃対策をとっている。 ②調理器具（包丁等）や洗剤等について施錠できるスペースで保管できる。 ③食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮をしている。 ④食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮をしている。 ⑤調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供を可能としている。 ⑥食品庫は衛生的に配慮している。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| ト イ レ | ①男性・女性が同時利用出来るよう、複数設置鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮をしている。 ②車椅子に対応できるトイレを１以上確保している。 ③緊急時には外から開錠できるようにしている。 ④適切な場所に「緊急呼び出し」等を設置している。 ⑤水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものとしている。 ⑥共用タオルは取り付けていない。 ⑦石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとっている。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 事務室 | ①事務を執るのに必要なスペースを確保している。 ②鍵付き書庫を設置している。 | □ □ | □ □ |
| 衛生管理 | ①汚物処理室（流し）を設けている場合は、他の設備と区別した一定区画を有し、換気扇等を設置している。 ②設備を設けない場合、廃棄物について適切に管理を行っている。 ③感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク等を設置している。 ④消毒作業手順等について保健所の助言・指導を求め、密接な連携を確保できている。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| その他 | ①省令37号、35号、老企第25号で示す「基準」を読み、確認している。 ②近隣住民との協議、又は説明会等を行っている、又は行う予定がある。 協議・説明会での意見・要望など（ ） ③都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認している。 ④消防法上の手続きを確認している。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |

申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始届出書等の写しの添付が必要です。又、事業所を新築された場合には建築基準法第7条5項による検査済証の添付も必要です。