## 01_表紙
計画建築物報告書（認可外保育施設分）
年 月 日
（宛先）池田市長
建築主（又は事業者）
住所
氏名
認可外保育施設開設を計画している下記の建築物について、建築主（又は事業者）が建築関係法令をチェックした結果、別紙の「認可外保育施設開設における法令適合性自己点検リスト」のとおりであることを報告いたします。 また、この報告書は事実に相違なく、認可外保育施設の開設に当たっては別紙計画図のとおり法令の安全基準に適合するよう適切に施工を行います。
確認済証 番 号 | 年 月 日 第 号
検査済証 番 号 | □有り （ 年 月 日 第 号） □無し
建築概要 | 【所在地】
| 【構 造】 | □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □木造
| 【階 数】 | 階 |  | （【計画階数】 階）
| 【延べ面積】 | ㎡ |  | （【計画床面積】 ㎡）
計画者又は 施工者 | （ ）級建築士 （ ）登録 第 号
（ ）級建築士事務所（ ）登録 第 号
（事務所名又は会社名）
氏名
（電話 ）
備考
添付書類
１．別紙「認可外保育施設開設における法令適合性自己点検リスト」 １部
２．計画図（附近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図等） 各１部

## 02_自己点検リスト
| 【別紙】 | 認可外保育施設開設における法令適合性自己点検リスト
番号 | 根拠法令 | 規制内容
1 | 法20条 構造強度 | 耐震基準 | □ 新耐震 | □ 旧耐震 | （□ 現地調査実施 □ 現地調査未実施）
|  | 耐震診断 | □ 耐震性あり □ 耐震性なし □ 未実施
|  | 耐震改修 | □ 実施済 | □ 実施予定（ 年 月 日 改修予定）
2 | 法27条 耐火又は準耐火建築物 | 耐火建築物 | □ ３階以上の階を保育所にする
|  | 準耐火建築物 | □ ２階部分300㎡超 ただし、設置基準では全て準耐火必要
|  | その他 | □
3 | 法２８条（令１９条） （令２０条の２） 採光・居室の換気 | 採光 保育室 1/5 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 保育室以外 1/10 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 換気 | □ 適合 | □ 不適合
4 | 法３５条 特殊建築物の避難及び消火 | □ 避難施設 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 消火栓 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ スプリンクラー | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 消火設備 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 排煙設備 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 非常用照明 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 進入口 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 避難通路 | □ 適合 | □ 不適合
5 | 法35条の2 （令128条の4） 内装制限 | 壁・天井の内装 □ 要 □ 不要
※耐火建築物は3階以上かつ300㎡以上、準耐火建築物は2階以上かつ300㎡以上、その他は200㎡以上
□ 居室 難燃以上 □ 適合 □ 不適合 □ 100㎡区画で緩和
※3階以上の居室の天井は、準不燃以上
□ 廊下 準不燃以上 □ 適合 □ 不適合
6 | 令２３条・２４条 階段及び踊場 | 階段の仕様
□ 直上階居室面積200㎡超・地階で100㎡超
|  | 幅120㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 蹴上20㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踏面24㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踊場高さ４ｍ以内 □ 適合 □ 不適合 | □ 適合 | □ 不適合
□ 屋外階段（避難用直通階段）
|  | 幅90㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 蹴上20㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踏面24㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踊場高さ４ｍ以内 | □ 適合 | □ 不適合
□ 屋外階段（その他階段）
|  | 幅60㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 蹴上20㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踏面24㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踊場高さ４ｍ以内 | □ 適合 | □ 不適合
□ 上記以外の階段
|  | 幅75㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 蹴上22㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踏面21㎝以上 | □ 適合 | □ 不適合
|  | 踊場高さ４ｍ以内 | □ 適合 | □ 不適合
□ 踏面120㎝以上
□ 手摺
7 | 令１１４条 界壁・防火上主要な間仕切 | □ 界壁・間仕切り | □ 適合 | □ 不適合
防火上主要な間仕切り 準耐火構造かつ小屋裏・天井裏に達すること
8 | 令１１９条・福祉基準 廊下の幅 | □ 居室の床面積の合計が100㎡を超える階の廊下（３室以下の専用廊下を除く）
|  | □ 中廊下１．6ｍ | □ 片廊下・バリアフリー基準１．２ｍ
9 | 令１２１条 直通階段 | □ 直通階段 | □ 適合 | □ 不適合
直通階段までの歩行距離 耐火・準耐火・不燃は50ｍ、その他は30ｍ、（避難経路の壁・天井の仕上げ準不燃で+10ｍ）
10 | 令１２６条の２ 排煙設備 | □ 適合（□ 要 （延べ面積□ ５００㎡超 □ 排煙無窓居室有） □ 不要）
□ 不適合
11 | 令１２６条の４ 非常用照明 | 非常用照明
|  | □ 無窓居室 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 避難経路 （廊下・階段） | □ 適合 | □ 不適合
12 | 大阪府福祉のまちづくり条例 | □ 敷地内通路 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 障害者用駐車場 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 障害者用便所 | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ オストメイト | □ 適合 | □ 不適合
|  | □ 案内設備 | □ 適合 | □ 不適合
13 | その他 備考 | □ 集団規定（建坪率、容積率その他） □ 適合 □ 不適合 □ 既存不適格
□ 都市計画法（ □ 市街化調整区域 □ 調整区域 ） □ 適合 □ 不適合
|  | □ 消防法 | □ 適合 | □ 不適合
（注記）
※１．建築確認済証がない場合は建築計画概要書の写しが必要です。
※２．増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替、200㎡を超える場合は都市整備部審査指導課へ相談してください。
※３．該当する内容の適合、不適合のいずれかに必ずチェックをしてください。ただし、番号１及び１2以外については、不適合がある場合、
保育施設としては認められません。適合させるための計画書および誓約書等を提出してから、開設してください。（任意様式で可。）
※４．建築基準法及びまちづくり条例に対する問い合わせは、都市整備部審査指導課へお願いします。
※５．消防法については、池田市消防本部予防課へご相談ください。